## Sheet1
테스트케이스ID	대분류	중분류	소분류	테스트케이스	결과	결함 / Description	Step
OSS_SMSF_001	설치			Setup과정에 대한 정보를 문서로 제공하는지 확인한다.	Pass		1. Nagios Core 3.x Documentation 문서 참조 / - Quickstart installation guide
OSS_SMSF_002	삭제			삭제에 대한 정보를 문서로 제공하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_003	삭제			삭제 시, 수동으로 제게해야하는 폴더가 남는경우 해당폴더 삭제에 대한 정보를 제공하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_004	구동			구동을 위한 명령어를 제공하는지 확인한다.	Pass		1. 설치 경로로 이동 / 2. Nagios 프로세스 시작 / 3. 프로세스 구동 여부 확인
OSS_SMSF_005	구동			구동하는 경우 구동이 성공적으로 완료되었다는 메시지와 함께 프로세스가 실행되는지 확인한다.	Pass		1. 프로세스 시작 / 2. 구동 메시지 확인 / 3. ps -ef | grep nagios 확인하여 프로세스 확인
OSS_SMSF_006	구동			프로세스가 실행 중인 상태에서 Web Browser를 이용하여 접근하는 경우 메인페이지가 정상적으로 출력되는지 확인한다.	Pass		1. Nagios 프로세스 시작 / 2. 웹페이지를 통하여 해당 페이지 호출 / 3. 로그인 화면 출력 / 4. 로그인 후 메인페이지 출력 여부 확인
OSS_SMSF_007	Monitoring			CPU load Monitoring기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. 플러그인 설치 / 2. current status 메뉴로 이동 / 3. 호스트 선택 / 4. CPU정보 확인
OSS_SMSF_008	Monitoring			OS에서 제공되는 데이터와 차이가 없는지 확인한다.(일부 오차 허용)	Pass		1. 터미널로 서버 접속 / 2. TOP 명령어를 사용하여 서버 상태 확인 / 3. Nagios 상태와 비교 / 4. 정상 오차 범위 내에서 동일 함을 확인
OSS_SMSF_009	Monitoring			Memory usage Monitoring기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. 플러그인 설치 / 2. current status 메뉴로 이동 / 3. 호스트 선택 / 4. memory정보 확인
OSS_SMSF_010	Monitoring			OS에서 제공되는 데이터와 차이가 없는지 확인한다.(일부 오차 허용)	Pass		1. 터미널로 서버 접속 / 2. TOP 명령어를 사용하여 서버 상태 확인 / 3. Nagios 상태와 비교 / 4. 정상 오차 범위 내에서 동일 함을 확인
OSS_SMSF_011	Monitoring			Disk usage Monitoring기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. 플러그인 설치 / 2. current status 메뉴로 이동 / 3. 호스트 선택 / 4. Disk 정보 확인
OSS_SMSF_012	Monitoring			OS에서 제공되는 데이터와 차이가 없는지 확인한다.(일부 오차 허용)	Pass		1. 터미널로 서버 접속 / 2. df 명령어를 사용하여 서버 상태 확인 / 3. Nagios 상태와 비교 / 4. 정상 오차 범위 내에서 동일 함을 확인
OSS_SMSF_013	Monitoring			현재 실행중인 Process에 대한 Monitoring기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. Current Status 메뉴 이동 / 2. 서비스 상태 확인
OSS_SMSF_014	Monitoring			OS에서 제공되는 데이터와 차이가 없는지 확인한다.(일부 오차 허용)	Pass		1. 터미널로 서버 접속 / 2. ps -ef 명령어를 사용하여 서버 상태 확인 / 3. Nagios 상태와 비교 / 4. 정상 오차 범위 내에서 동일 함을 확인
OSS_SMSF_015	환경설정			로그파일 설정을 지원하는지 확인한다.	Pass		1. 플러그인 설치 / 2. 로그 설정 / 3. Nagios 재시작 / 4. 로그 파일 생성 및 내용 확인
OSS_SMSF_016	환경설정			로그파일의 위치와 파일명을 지정하는 경우 해당 파일에 로그가 정상적으로 기록되는지 확인한다.	Pass		1. 플러그인 설치 / 2. 로그 설정 / 3. Nagios 재시작 / 4. 로그 파일 생성 및 내용 확인
OSS_SMSF_017	환경설정			Notification 기능설정을 지원하는지 확인한다.	Pass		1. Reports > Notifications 메뉴에서 확인
OSS_SMSF_018	환경설정			사용자가 Notification설정을 Enable하는 경우 기능이 정상적으로 동작하는지 확인한다.	Pass		1. Reports > Notifications 메뉴에서 확인 / 2. Notification 설정 / 3. 화면에 해당 정보 출력 여부 확인
OSS_SMSF_019	환경설정			서비스 check 기능설정을 지원하는지 확인한다.	Pass		1. Service 메뉴로 이동 / 2. 해당 서비스의 세부 정보로 이동 / 3. 해당 서비스에 대한 세부 설정
OSS_SMSF_020	환경설정			해당 기능을 enable후 서비스를 Start또는 Restart하는 경우 정상적으로 서비스 실행 여부를 Check하는지 확인한다.	Pass		1. 해당 서비스 Disable / 2. 화면 갱신 / 3. 서비스 모니터링 상태확인
OSS_SMSF_021	환경설정			호스트 check 기능설정을 지원하는지 확인한다.	Pass		1. Host 메뉴로 이동 / 2. 해당 호스트의 세부 정보로 이동 / 3. 해당 호스트에 대한 세부 설정
OSS_SMSF_022	환경설정			해당 기능을 enable후 서비스를 Start또는 Restart하는 경우 정상적으로 호스트를 Check하는지 확인한다.	Pass		1. 해당 호스트 Disable / 2. 화면 갱신 / 3. 호스트 모니터링 상태확인
OSS_SMSF_023	환경설정	Logging		Notification Logging 기능설정을 지원하는지 확인한다.	Pass		1. Notifications메뉴로 이동 / 2. Notification 정보 설정 / 3. nagios.log파일 내용 확인
OSS_SMSF_024	환경설정	Logging		사용자가 Notification Logging설정을 Enable하는 경우 기능이 정상적으로 동작하는지 확인한다.	Pass		1. Notifications메뉴로 이동 / 2. Notification 정보 설정 / 3. nagios.log파일 내용 확인
OSS_SMSF_025	환경설정	Logging		서비스 Check Retry Logging 기능설정을 지원하는지 확인한다.	Pass		1. 서비스 메뉴로 이동 / 2. Notification 설정 / 3. nagios.log파일 내용 확인
OSS_SMSF_026	환경설정	Logging		해당 기능을 enable로 설정한 경우 Retry에 대한 Logging이 정상적으로 이루어지는지 확인한다.	Pass		1. 서비스 메뉴로 이동 / 2. Notification 설정 / 3. nagios.log파일 내용 확인
OSS_SMSF_027	환경설정	Logging		호스트 Check Retry Logging 기능설정을 지원하는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. Notification 설정 / 3. nagios.log파일 내용 확인
OSS_SMSF_028	환경설정	Logging		해당 기능을 enable로 설정한 경우 Retry에 대한 Logging이 정상적으로 이루어지는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. Notification 설정 / 3. nagios.log파일 내용 확인
OSS_SMSF_029	환경설정	Service Check		동시에 서비스 Check를 수행하는 기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. 모든 서비스 체크항목 설정 / 3. 서비스를 동시에 체크하는지 확인
OSS_SMSF_030	환경설정	Service Check		제공되는 최대 수에서 0~50%의 서비스를 동시에 Check시도하는 경우 정상적으로 Check하는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. 모든 서비스 체크항목 설정 / 3. 서비스를 동시에 체크하는지 확인
OSS_SMSF_031	환경설정	Service Check		제공되는 최대 수에서 50~100%의 서비스를 동시에 Check시도하는 경우 정상적으로 Check하는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. 모든 서비스 체크항목 설정 / 3. 서비스를 동시에 체크하는지 확인
OSS_SMSF_032	환경설정	Time-out		서비스 Check Time-out을 수행하는 기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. 서비스 메뉴로 이동 / 2. 특정 서비스 선택 / 3. 스케쥴 정보 등록 / 4. 정상 동작 여부 확인
OSS_SMSF_033	환경설정	Time-out		짧은 시간으로 Time-out을 설정한 후, 정상적으로 Check Time-out하는지 확인한다.(예:10s이내)	Pass		1. 서비스 메뉴로 이동 / 2. 특정 서비스 선택 / 3. 스케쥴 정보 등록 / 4. 정상 동작 여부 확인
OSS_SMSF_034	환경설정	Time-out		긴 시간으로 Time-out을 설정한 후, 정상적으로 Check Time-out하는지 확인한다.(예:60s이상)	Pass		1. 서비스 메뉴로 이동 / 2. 특정 서비스 선택 / 3. 스케쥴 정보 등록 / 4. 정상 동작 여부 확인
OSS_SMSF_035	환경설정	Time-out		호스트 Check Time-out을 수행하는 기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. 스케쥴 정보 등록 / 3. 정상 동작 여부 확인
OSS_SMSF_036	환경설정	Time-out		짧은 시간으로 Time-out을 설정한 후, 정상적으로 Check Time-out하는지 확인한다.(예:10s이내)	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. 스케쥴 정보 등록 / 3. 정상 동작 여부 확인
OSS_SMSF_037	환경설정	Time-out		긴 시간으로 Time-out을 설정한 후, 정상적으로 Check Time-out하는지 확인한다.(예:60s이상)	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. 스케쥴 정보 등록 / 3. 정상 동작 여부 확인
OSS_SMSF_038	환경설정	Date		Date 포맷을 다양하게 지원하는지 확인한다.	Pass		1. 환경설정 파일에서 시간관련 정보 변경 / 2. 서버 재시작 후 정상 반영 여부 확인
OSS_SMSF_039	환경설정	Date		지원하는 Date 포맷에서 임의의 포맷으로 설정하는 경우 해당 포맷으로 Date가 표시되는지 확인한다.	Pass		1. 환경설정 파일에서 시간관련 정보 변경 / 2. 서버 재시작 후 정상 반영 여부 확인
OSS_SMSF_040	환경설정	E-mail		관리자 E-mail을 등록하여 통보하는 기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. E-mail 플러그인 설치 / 2. E-mail 환경설정 / 3. Nofitications 정보 확인 / 4. E-mail 전송 여부 확인
OSS_SMSF_041	환경설정	E-mail		임의의 관리자 E-mail을 등록하고 Issue가 발생하는 경우 해당 메일로 통보되는지 확인한다.	Pass		1. E-mail 플러그인 설치 / 2. E-mail 환경설정 / 3. Nofitications 정보 확인 / 4. E-mail 전송 여부 확인
OSS_SMSF_042	환경설정	Definition		Host Definition에 해당정보를 입력하는 경우 정상적으로 적용되는지 확인한다.	Pass		1.시스템 메뉴로 이동 / 2. 서버 정보 등록 / 3. 호스트 메뉴로 이동하여 서버 정보가 정상 출력되는지 확인
OSS_SMSF_043	환경설정	Definition		Host Group Definition에 해당정보를 입력하는 경우 정상적으로 적용되는지 확인한다.	Pass		1.시스템 메뉴로 이동 / 2. 서버 정보 등록 / 3. 호스트 메뉴로 이동하여 서버 정보가 정상 출력되는지 확인
OSS_SMSF_044	환경설정	Definition		Service Definition에 해당정보를 입력하는 경우 정상적으로 적용되는지 확인한다.	Pass		1.시스템 메뉴로 이동 / 2. 서비스 정보 등록 / 3. 호스트 메뉴로 이동하여 서비스 정보가 정상 출력되는지 확인
OSS_SMSF_045	환경설정	Definition		Service Definition에 해당정보를 입력하는 경우 정상적으로 적용되는지 확인한다.	Pass		1.시스템 메뉴로 이동 / 2. 서비스 정보 등록 / 3. 호스트 메뉴로 이동하여 서비스 정보가 정상 출력되는지 확인
OSS_SMSF_046	환경설정	Definition		Service Group Definition에 해당정보를 입력하는 경우 정상적으로 적용되는지 확인한다.	Pass		1.시스템 메뉴로 이동 / 2. 서비스 정보 등록 / 3. 호스트 메뉴로 이동하여 서비스 정보가 정상 출력되는지 확인
OSS_SMSF_047	환경설정	Definition		Service Group Definition에 해당정보를 입력하는 경우 정상적으로 적용되는지 확인한다.	Pass		1.시스템 메뉴로 이동 / 2. 서비스 정보 등록 / 3. 호스트 메뉴로 이동하여 서비스 정보가 정상 출력되는지 확인
OSS_SMSF_048	서버상태관리			호스트를 Check하는 기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. 특정 호스트 선택 / 3. Enable/Disable를 설정 가능
OSS_SMSF_049	서버상태관리			임의의 호스트를 등록한 후, 해당 호스트가 정상적으로 Alive인 경우 정상임을 표시하는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. 호스트 상태별 색으로 표시
OSS_SMSF_050	서버상태관리			임의의 호스트를 등록한 후, 해당 호스트가 dead상태인 경우 적절한 표시를 하는지 확인한다.(예:"Down", "Critical"등)	Pass		1. 특정 호스트 다운 / 2. 호스트 메뉴로 이동 / 3. 해당 호스트의 상태를 아이콘으로 표시
OSS_SMSF_051	서버상태관리			서비스를 Check하는 기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 > 서비스 선택 / 2. Enable/Disable 설정 가능
OSS_SMSF_052	서버상태관리			임의의 서비스를 등록한 후, 해당 서비스가 정상적인 경우 정상임을 표시하는지 확인한다.	Pass		1. 서비스 메뉴로 이동 / 2. 서비스 상태를 색으로 표시
OSS_SMSF_053	서버상태관리			임의의 서비스를 등록한 후, 해당 서비스가 dead상태인 경우 적절한 표시를 하는지 확인한다.(예:"Down", "Critical"등)	Pass		1. 서비스 종료 / 2. 서비스 메뉴로 이동 / 3. 해상 서비스의 상태를 색으로 표시
OSS_SMSF_054	서버상태관리			상태 표시 메시지가 단계별로 제공되는지 확인한다.	Pass		1. 상태별 (OK, Warning, Critical ..) 색으로 상태 표시
OSS_SMSF_055	서버상태관리			상태 표시 메시지를 사용자가 확인하는 경우 이해하기 쉬운 단어로 표현되는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. 우측 상단에 상태별 색으로 표시
OSS_SMSF_056	Alert			위험상황이 발생한 경우 해당 담당자 및 관리자에게 Notification하는 기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. Reports 메뉴로 이동 / 2. Alert설정 / 3. 상태별 Alert 정보 출력
OSS_SMSF_057	Alert			임의의 연락처를 등록한 후, 위험상황이 발생한 경우 해당 연락처로 메시지가 전송되는지 확인한다.	Pass		1. E-mail 플러그인 설치 / 2. E-mail 환경설정 / 3. Nofitications 정보 확인 / 4. E-mail 전송 여부 확인
OSS_SMSF_058	서버상태관리			호스트가 등록된 목록에서 위험상황인 호스트에 대하여 경고를 색상으로 표시하는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. 호스트 상태별 색으로 위험 상황 표시
OSS_SMSF_059	서버상태관리			임의의 호스트를 등록한 후, 위험상황이 발생한 경우 해당 호스트에 색으로 표시되는지 확인한다.	Pass		1. 호슻트 등록 / 2. 호스트 메뉴로 이동 / 3. 호스트 상태별 색으로 위험 상황 표시
OSS_SMSF_060	서버상태관리			상태 Map을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. Current Status 메뉴 이동 / 2. Map 메뉴로 이동 / 3. 호스트의 상태를 맵으로 표시
OSS_SMSF_061	서버상태관리			기 등록된 호스트가 존재하는 경우 연결되어 있는 호스트를 Map으로 표시하는지 확인한다.	Pass		1. Current Status 메뉴 이동 / 2. Map 메뉴로 이동 / 3. 호스트의 상태를 맵으로 표시
OSS_SMSF_062	서버상태관리			Map에서 연결이 끊어진 호스트의 경우 색또는 아이콘으로 표시하는지 확인한다.	Pass		1. Current Status 메뉴 이동 / 2. Map 메뉴로 이동 / 3. 호스트의 상태를 맵으로 표시
OSS_SMSF_063	로그			Event Log를 제공하는지 확인한다.	Pass		1. Reports 메뉴로 이동 / 2. Event log 메뉴 선택 / 3. 해당 로그 내용 확인
OSS_SMSF_064	로그			호스트에서 발생하는 이벤트 Log가 정상적으로 기록되는지 확인한다.	Pass		1. Reports 메뉴로 이동 / 2. Event log 메뉴 선택 / 3. 해당 로그 내용 확인
OSS_SMSF_065	로그			서비스에서 발생하는 이벤트 Log가 정상적으로 기록되는지 확인한다.	Pass		1. Reports 메뉴로 이동 / 2. Event log 메뉴 선택 / 3. 해당 로그 내용 확인
OSS_SMSF_066	Alert			Alert기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. Reports 메뉴로 이동 / 2. Alert설정 / 3. 상태별 Alert 정보 출력
OSS_SMSF_067	Alert			위험상황이 발생한 경우 Alert을 발생시켜 사용자에게 알려주는지 확인한다.	Pass		1. Reports 메뉴로 이동 / 2. Alert설정 / 3. 상태별 Alert 정보 출력
OSS_SMSF_068	Alert			Alert Log기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. Reports 메뉴로 이동 / 2. Notifications 설정 / 3. nagios.log파일 정보 확인
OSS_SMSF_069	Alert			Alertl이 발생한 경우 Alert Log에 정상적으로 기록되는지 확인한다.	Pass		1. Reports 메뉴로 이동 / 2. Notifications 설정 / 3. nagios.log파일 정보 확인
OSS_SMSF_070	레포팅			Report기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. Reports메뉴로 이동 / - Event, Alert 등 정보 확인
OSS_SMSF_071	레포팅			Report내에서 그래프 기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. Reports 메뉴로 이동 / 2. Alert 선택 / - Histogram 선택 / 3. Alert 설정 후 레포트 생성 / 4. 그래프 출력 여부 확인
OSS_SMSF_072	레포팅			통계자료를 제공하는지 확인한다.	Pass		1. Reports 메뉴로 이동 / 2. Report 생성 / 3. 호스트별 정보 출력
OSS_SMSF_073	레포팅			Alert에 대한 통계자료를 정상적으로 제공하는지 확인한다.	Pass		1. Reports 메뉴로 이동 / 2. Alert 선택 / - History, Summary, Histogram / 3. Alert 설정 후 레포트 생성 / 4. 정상 출력 여부 확인
OSS_SMSF_074	레포팅			CPU사용에 대한 통계자료를 제공하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_075	레포팅			CPU통계자료에 대한 그래프를 제공하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_076	레포팅			Memory사용에 대한 통계자료를 제공하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_077	레포팅			Memory통계자료에 대한 그래프를 제공하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_078	레포팅			Disk사용에 대한 통계자료를 제공하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_079	레포팅			Disk통계자료에 대한 그래프를 제공하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_080	레포팅			Network사용에 대한 통계자료를 제공하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_081	레포팅			Network통계자료에 대한 그래프를 제공하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_082	스케쥴링			호스트 Check Scheduling 기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. 특정 호스트 선택 / 3. 스케쥴링 정보 등록 / 4. 정상 동작 여부 확인
OSS_SMSF_083	스케쥴링			임의의 시간에 Scheduling하여 해당시간에 호스트 Check가 이루어지는지 확인한다.	Pass		1. 호스트 메뉴로 이동 / 2. 특정 호스트 선택 / 3. 스케쥴링 정보 등록 / 4. 정상 동작 여부 확인
OSS_SMSF_084	스케쥴링			서비스 Check Scheduling 기능을 제공하는지 확인한다.	Pass		1. 서비스 메뉴로 이동 / 2. 특정 서비스 선택 / 3. 스케쥴링 정보 등록 / 4. 정상 동작 여부 확인
OSS_SMSF_085	스케쥴링			임의의 시간에 Scheduling하여 해당시간에 서비스 Check가 이루어지는지 확인한다.	Pass		1. 서비스 메뉴로 이동 / 2. 특정 서비스 선택 / 3. 스케쥴링 정보 등록 / 4. 정상 동작 여부 확인
OSS_SMSF_086	서버상태관리			호스트의 cache check기능을 제공하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_087	서버상태관리			호스트의 cache check기능이 정상적으로 동작하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_088	서버상태관리			서비스의 cache check기능을 제공하는지 확인한다.	N/A
OSS_SMSF_089	서버상태관리			서비스의 cache check기능이 정상적으로 동작하는지 확인한다.	N/A